附件6：空调维保零配件供货时间及价格最高限价清单

| 序号 | 配件名称/型号 | 品牌 | 供货周期 | 报价最高限价（元）含税 | 维保单位报价单价（元）含税 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2-11.2kw（雪种）KG | 美的 | 1天 | 48 |  | R410A |
| 2 | 10kw（雪种） | 美的 | 1天 | 48 |  | R410A |
| 3 | 14-22kw（雪种） | 美的 | 1天 | 48 |  | R410A |
| 4 | 22.4-85kw（雪种） | 美的 | 1天 | 48 |  | R410A |
| 5 | 1匹分体挂机（雪种） | 美的 | 1天 | 28 |  | R22（R32） |
| 6 | 2匹分体挂机（雪种） | 美的 | 1天 | 28 |  | R22（R32） |
| 7 | 3匹分体挂机（雪种） | 美的 | 1天 | 28 |  | R22（R32） |
| 8 | 外机主控板Q≤45KW | 美的 | 2天 | 1750 |  | 原装全新 |
| 9 | 外机主控板Q≥50KW | 美的 | 2天 | 1980 |  | 原装全新 |
| 10 | 内机主板 定频全系 | 美的 | 2天 | 430 |  | 原装全新 |
| 11 | 内机主板 变频全系 | 美的 | 2天 | 630 |  | 原装全新 |
| 12 | 内机主板 直流全系 | 美的 | 2天 | 760 |  | 原装全新 |
| 13 | 外机变频模块 35A以下 | 美的 | 2天 | 1980 |  | 原装全新 |
| 14 | 外机变频模块 50A以上 | 美的 | 2天 | 2780 |  | 原装全新 |
| 15 | 外机电源滤波板 全系列 | 美的 | 2天 | 950 |  | 原装全新 |
| 16 | 外机风机模块 全系列 | 美的 | 2天 | 700 |  | 原装全新 |
| 17 | 外机防雷击板 全系列 | 美的 | 2天 | 550 |  | 原装全新 |
| 18 | 外机电子锁芯片 全系列 | 美的 | 2天 | 830 |  | 原装全新 |
| 19 | 内机显示合 全系列 | 美的 | 2天 | 85 |  | 原装全新 |
| 20 | 内机网络模块 全系列 | 美的 | 2天 | 230 |  | 原装全新 |
| 21 | 内机数据转换器 全系列 | 美的 | 2天 | 720 |  | 原装全新 |
| 22 | 内机掉电记忆模块 全系列 | 美的 | 2天 | 45 |  | 原装全新 |
| 23 | 外机定频压缩机（ 1-1.5匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 700 |  | 原装全新 |
| 24 | 外机定频压缩机（ 2匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 1200 |  | 原装全新 |
| 25 | 外机定频压缩机（ 3匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 1750 |  | 原装全新 |
| 26 | 外机定频压缩机（ 5匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 2550 |  | 原装全新 |
| 27 | 外机定频压缩机（ 10匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 3700 |  | 原装全新 |
| 28 | 外机定频压缩机（ 15匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 4400 |  | 原装全新 |
| 29 | 外机定频压缩机（ 20匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 6200 |  | 原装全新 |
| 30 | 外机变频压缩机（ 1-1.5匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 1000 |  | 原装全新 |
| 31 | 外机变频压缩机（ 2匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 1500 |  | 原装全新 |
| 32 | 外机变频压缩机（ 3匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 2200 |  | 原装全新 |
| 33 | 外机变频压缩机（ 5匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 3100 |  | 原装全新 |
| 34 | 外机变频压缩机（ 10匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 4400 |  | 原装全新 |
| 35 | 外机变频压缩机（ 15匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 6000 |  | 原装全新 |
| 36 | 外机变频压缩机（ 20匹 ） | 美的/原装 | 3天 | 8300 |  | 原装全新 |
| 37 | 外机直流电机 全系列 | 美的 | 3天 | 1750 |  | 原装全新 |
| 38 | 外机交流电机 全系列 | 美的 | 3天 | 1550 |  | 原装全新 |
| 39 | 内机直流电机Q≤8KW 风管机 | 美的 | 3天 | 500 |  | 原装全新 |
| 40 | 内机直流电机8KW<Q ≤14KW风管机 | 美的 | 3天 | 600 |  | 原装全新 |
| 41 | 内机直流电机全系列嵌入式 | 美的 | 3天 | 780 |  | 原装全新 |
| 42 | 内机交流电机Q≤5.6KW | 美的 | 3天 | 385 |  | 原装全新 |
| 43 | 内机交流电机5.6KW<Q ≤14KW | 美的 | 3天 | 500 |  | 原装全新 |
| 44 | 内机交流电机Q>14KW | 美的 | 3天 | 1050 |  | 原装全新 |
| 45 | 外机整流桥 全系列 | 美的 | 2天 | 300 |  | 原装全新 |
| 46 | 外机浪涌抑制器 全系列 | 美的 | 2天 | 35 |  | 原装全新 |
| 47 | 外机电抗器 全系列 | 美的 | 2天 | 290 |  | 原装全新 |
| 48 | 外机电解电容 全系列 | 美的 | 2天 | 450 |  | 原装全新 |
| 49 | 外机压缩机电容 全系列 | 美的 | 2天 | 78 |  | 原装全新 |
| 50 | 风机电容 全系列 | 美的 | 2天 | 20 |  | 原装全新 |
| 51 | 外机压缩机线组 全系列 | 美的 | 2天 | 102 |  | 原装全新 |
| 52 | 外机相序保护继电器 全系列 | 美的 | 2天 | 480 |  | 原装全新 |
| 53 | 风机四通阀 全系列 | 美的 | 2天 | 630 |  | 原装全新 |
| 54 | 外机电磁阀 全系列 | 美的 | 2天 | 70 |  | 原装全新 |
| 55 | 外机接线座Q≤50KW | 美的 | 2天 | 110 |  | 原装全新 |
| 56 | 外机接线座Q≥61.5KW | 美的 | 2天 | 260 |  | 原装全新 |
| 57 | 内机接线座 全系列 | 美的 | 2天 | 13 |  | 原装全新 |
| 58 | 内机接触器 全系列 | 美的 | 2天 | 220 |  | 原装全新 |
| 59 | 内机遥控器 全系列内机 | 美的 | 2天 | 80 |  | 原装全新 |
| 60 | 内机线控器 全系列 | 美的 | 2天 | 255 |  | 原装全新 |
| 61 | 内机集控器CCM30 | 美的 | 3天 | 1150 |  | 原装全新 |
| 62 | 内机集控器CCM180 | 美的 | 3天 | 5100 |  | 原装全新 |
| 63 | 内机水位开关 全系列 | 美的 | 1天 | 36 |  | 原装全新 |
| 64 | 内机排水泵 全系列 | 美的 | 1天 | 200 |  | 原装全新 |
| 65 | 外机阀线圈 全系列 | 美的 | 1天 | 160 |  | 原装全新 |
| 66 | 内机阀线圈 全系列 | 美的 | 1天 | 110 |  | 原装全新 |
| 67 | 温度传感器 全系列 | 美的 | 1天 | 22 |  | 原装全新 |
| 68 | 内机电加热 Q≤3.6KW | 美的 | 5天 | 160 |  | 原装全新 |
| 69 | 内机电加热3.6KW<Q ≤8KW | 美的 | 5天 | 220 |  | 原装全新 |
| 70 | 内机电加热8KW<Q ≤14KW | 美的 | 5天 | 360 |  | 原装全新 |
| 71 | 变压器 全系列 | 美的 | 1天 | 60 |  | 原装全新 |
| 72 | 外机电机支架 全系列 | 美的 | 5天 | 102 |  | 原装全新 |
| 73 | 外机出风网罩 全系列 | 美的 | 5天 | 195 |  | 原装全新 |
| 74 | 嵌入式接水盘 全系列 | 美的 | 3天 | 320 |  | 原装全新 |
| 75 | 风管机接水盘 Q<5KW | 美的 | 3天 | 175 |  | 原装全新 |
| 76 | 风管机接水盘5KW≤Q≤8KW | 美的 | 3天 | 290 |  | 原装全新 |
| 77 | 风管机接水盘8KW≤Q≤14KW | 美的 | 3天 | 350 |  | 原装全新 |
| 78 | 风管机接水盘 Q>14KW | 美的 | 3天 | 600 |  | 原装全新 |
| 79 | 内机风轮蜗壳 全系列 | 美的 | 3天 | 35 |  | 原装全新 |
| 80 | 内机轴承座 全系列 | 美的 | 3天 | 26 |  | 原装全新 |
| 81 | 内机排水软管 全系列 | 美的 | 3天 | 8 |  | 原装全新 |
| 82 | 内机联轴器 全系列 | 美的 | 3天 | 45 |  | 原装全新 |
| 83 | 内机连接轴 全系列 | 美的 | 3天 | 90 |  | 原装全新 |
| 84 | 内机风轮 全系列 | 美的 | 3天 | 320 |  | 原装全新 |
| 85 | 内机风轮Q≤14KW（T2、T3、Q1、G） | 美的 | 3天 | 65 |  | 原装全新 |
| 86 | 内机风轮Q≤14KW（Q4） | 美的 | 3天 | 205 |  | 原装全新 |
| 87 | 内机风轮Q>20KW | 美的 | 3天 | 530 |  | 原装全新 |
| 88 | 外机油机分离器Q<61.5KW | 美的 | 4天 | 300 |  | 原装全新 |
| 89 | 外机油机分离器Q≥61.5KW | 美的 | 2天 | 600 |  | 原装全新 |
| 90 | 外机压力传感器 全系列 | 美的 | 2天 | 400 |  | 原装全新 |
| 91 | 外机气液分离器 全系列 | 美的 | 4天 | 1250 |  | 原装全新 |
| 92 | 外机过滤器 全系列 | 美的 | 2天 | 90 |  | 原装全新 |
| 93 | 外机单向阀DXF—18 | 美的 | 2天 | 430 |  | 原装全新 |
| 94 | 外机单向阀其他型号 | 美的 | 2天 | 50 |  | 原装全新 |
| 95 | 冷冻机油 全系列（每升） | 美的 | 2天 | 210 |  | 原装全新 |
| 96 | 电子节流部件 全系列内置 | 美的 | 3天 | 310 |  | 原装全新 |
| 97 | 电子节流部件 全系列外置 | 美的 | 3天 | 530 |  | 原装全新 |
| 98 | 电子节流部件 壁挂式内机及新风机 | 美的 | 3天 | 780 |  | 原装全新 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |