## 1
广报阡陌间2025年至2027年高低压设备维护保养服务报价清单
序号 | 名称 | 型号/规格 | 用途 | 设备图片 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 采编楼
1 | 高压柜 | ABB 10KV 真空断路器 | 主/副进线柜、出线柜 |  | 台 | 6 |  | 0
2 | 低压柜 | ABB 0.4KV 断路器 | 1、2号变压器进线柜 |  | 台 | 2 |  | 0
|  |  | 电容柜 |  | 台 | 4 |  | 0
|  |  | 配电柜 |  | 台 | 13 |  | 0
3 | 树脂浇注干式电力变压器 | SCL2-1250KVA | 1、2号 |  | 台 | 2 |  | 0
4 | 直流屏 | 20AH | 高压柜设备供电 |  | 台 | 1 |  | 0
二 | 门楼
5 | 低压柜 | JB72-51 | 配电柜 |  | 台 | 1 |  | 0
三 | 副楼
6 | 配电柜 | 380V 50KW | 进线柜 |  | 台 | 1 |  | 0
|  | 380V 50KW | 馈电柜 |  | 台 | 2 |  | 0
四 | 高压电房相关设施、设备
7 | 电力电缆 | 10KV 3x240mm2、3x70mm2 |  |  | 条 | 4 |  | 0
8 | 电缆头 | 10KV 3x240mm2、3x70mm2冷缩式 |  |  | 条 | 4 |  | 0
9 | 综合继电保护器 |  |  |  | 个 | 4 |  | 0
10 | 避雷器 |  |  |  | 个 | 2 |  | 0
11 | 绝缘手套 |  |  |  | 对 | 1 | 0 | 0 | 免费检测及赠送
12 | 绝缘鞋 |  |  |  | 对 | 1 | 0 | 0 | 免费检测及赠送
13 | 高压验电笔 |  |  |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 免费检测及赠送
14 | 高压接地棒 |  |  |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 免费检测及赠送
合计 | [7 empty] | 0
备注：本次报价为含税价，采用总价包干，为完成本项工作的全部费用
报价单位：
日期： 年 月 日