零配件报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 报价最高限价/元（含税） | 维保单位报价/元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压表 |  | 个 | 30 |  |
| 2 | 电流表 |  | 个 | 30 |  |
| 3 | 转换开关 | LW38A-16YH3/3 | 个 | 40 |  |
| 4 | 指示灯 | AD11-22 | 个 | 10 |  |
| 5 | 按钮 | LA18-22 | 个 | 10 |  |
| 6 | 熔断器 | RT28 | 个 | 10 |  |
| 7 | 熔断器 | RT18 | 个 | 10 |  |
| 8 | 熔断器 | RT14 | 个 | 10 |  |
| 9 | 熔断器 | NT00 | 个 | 80 |  |
| 10 | 熔断器座 | RT28 | 个 | 10 |  |
| 11 | 熔断器座 | RT18 | 个 | 10 |  |
| 12 | 熔断器座 | RT14 | 个 | 10 |  |
| 13 | 电流接线端子 | URTK6S UK2.5 | 个 | 10 |  |
| 14 | 电流接线端子 | URTK6S UK4 | 个 | 10 |  |
| 15 | 电压接线端子 | UK2.5b UK2.5 | 个 | 10 |  |
| 16 | 电压接线端子 | UK4b UK4 | 个 | 10 |  |
| 17 | 冷压端子 | 1.5～6mm2 | 个 | 10 |  |
| 18 | 抽屉柜操作手柄 | 63A | 个 | 20 |  |
| 19 | 抽屉柜操作手柄 | 125A | 个 | 20 |  |
| 20 | 抽屉柜操作手柄 | 250A | 个 | 25 |  |
| 21 | 抽屉柜操作手柄 | 400A | 个 | 30 |  |
| 22 | 抽屉柜操作手柄 | 630A | 个 | 30 |  |
| 23 | 抽屉柜操作机构 | 63A | 个 | 20 |  |
| 24 | 抽屉柜操作机构 | 125A | 个 | 20 |  |
| 25 | 抽屉柜操作机构 | 250A | 个 | 25 |  |
| 26 | 抽屉柜操作机构 | 400A | 个 | 30 |  |
| 27 | 抽屉柜门锁 | GCK/GCS | 个 | 20 |  |
| 28 | 旋钮开关 |  | 个 | 40 |  |
| 29 | 电流压板 |  | 个 | 20 |  |
| 30 | 空气开关 | 10A/1P | 个 | 45 |  |
| 31 | 空气开关 | 10A/2P | 个 | 220 |  |
| 32 | 空气开关 | 10A/3P | 个 | 290 |  |
| 33 | 变压器温控显示器 | HY-BWD3K130B/C/D | 套 | 400 |  |
| 更换以上配件如设备需进行微改装或改造的，由中选人免费提供服务 |  |  |  |  |  |